Texto lamina 3
CORREDOR HOSPITALARIO PEDIATRICO

Analisis de Norma 1633 de 2025

Sistema de cielo pergolado curvo con lamas lineales que integra iluminación natural y artificial, mejorando el confort visual y la experiencia espacial del usuario pediátrico.

La iluminación natural cenital, filtrada por las lamas, permite el ingreso controlado de luz diurna, generando sombras suaves y evitando deslumbramientos, conforme a los criterios de confort visual establecidos por la Norma 1633 de 2025.

El sistema se complementa con iluminación técnica hospitalaria mediante luminarias lineales LED (4000K–4500K) integradas entre lamas y un perímetro de iluminación indirecta continua, garantizando una iluminación homogénea, segura y sin contrastes excesivos.

El diseño prioriza higiene, mantenimiento y seguridad, mediante superficies lavables, elementos fijos y soluciones técnicas integradas, aportando a la humanización del espacio hospitalario sin comprometer el cumplimiento normativo.