Texto lamina 4

SISTEMA PASIVO DE VENTILACION E ILUMINACION NATURAL

Proyecto Remodelación Urgencias – Hospital Infantil

El proyecto integra estrategias pasivas de ventilación natural cruzada e iluminación natural controlada, orientadas a mejorar la calidad ambiental interior, el confort térmico y visual, y la eficiencia energética del edificio, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1633 de 2025, específicamente según los lineamientos definidos en el Anexo 2, aplicable a infraestructura hospitalaria.

La ventilación cruzada se logra mediante la disposición estratégica de fachadas permeables (VENTANAS PERMEABLES), vacíos internos y corredores longitudinales que permiten el ingreso y extracción continua de aire, aprovechando los vientos predominantes con dirección Nor–Oeste. Los pasillos, áreas de transición y salas de observación funcionan como conductos de circulación de aire, favoreciendo una renovación constante sin generar corrientes molestas, conforme a los criterios de salubridad y confort ambiental exigidos por la normativa.

De manera complementaria, el proyecto incorpora iluminación natural lateral y cenital mediante la implementación de ventanas corridas ubicadas en el perímetro superior de los muros, lo que permite el ingreso uniforme de luz diurna profunda, optimizando el confort visual y reduciendo la dependencia de iluminación artificial durante el día, sin afectar la privacidad ni el control térmico de los espacios.

Las secciones arquitectónicas evidencian un funcionamiento integrado entre ventilación e iluminación natural, donde el aire fresco ingresa a niveles inferiores y se evacua por niveles superiores, mientras la luz natural se distribuye de forma homogénea, evitando deslumbramientos y contrastes excesivos.

Estas estrategias pasivas fortalecen una arquitectura hospitalaria sostenible, eficiente y humanizada, en concordancia con los requerimientos técnicos establecidos en el Anexo 2 de la Resolución 1633 de 2025, contribuyendo al bienestar de pacientes, acompañantes y personal de salud.